{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["出口清单","钢结构清单","C型钢清单"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"出口清单","index":0,"n_rows":23,"n_cols":11,"rows_kept":23,"merged":[[0,2,0,10]]}
[null,null,"出口厄瓜多尔物资清单"]
["序号","英文名称","中文名称","规格型号","单位","数量","净重（t）","毛重\n（kg）","件数","长×宽×高（m）","体积（m3)"]
[1,null,"钢结构加工件",null,"吨",284.888,284.888,284.888,200,"见明细清单",693.77]
[2,null,"镀锌C型钢","C250*75*20*2.2（见明细清单）","吨",35.525,35.525,35.525,18,"见明细清单",59.71]
[3,null,"彩钢板","0.5mm厚象牙白色镀铝锌彩钢板","t",8.413,8.413,8.413,3,"9*0.92*0.4",3.312]
[4,null,"彩钢板","0.5mm厚海蓝色镀铝锌彩钢板","t",18.022,18.022,22.222,6,"10*1*2.05*6件",123]
[5,null,"彩钢板（包边）","0.5mm厚海蓝色镀铝锌彩钢板","t",3.7,3.7,3.7,1,"4*2*0.7",5.6]
[null,null,"采光板","1.5mm","米",658.969,1.571,1.571,4,"9.5*0.8*0.45/1.8*1*1",5.22]
[8,null,"螺帽","M12","套",6859.8,3,3.15,3,"1*1*1*3件",3]
[null,null,"螺栓","M12*35","套",8504]
[21,null,"边支架","760型","个",3355.74]
[22,null,"中支架","760型","个",3320.72]
[23,null,"钢堵头","760型","个",828]
[null,null,"自攻钉","不锈钢Φ5.5*25\n","只",26424]
[25,null,"防水帽",null,"只",10110.48]
[27,null,"铆钉","不锈钢Ф5.0*16","只",8316.22]
[28,null,"落水管","UPVCΦ110落水管","m",301.584,1.057,1.057,1,"4*2*0.8",6.4]
[29,null,"落水斗","UPVCΦ110落水斗","只",100,0.3,0.35,1,"1*1*1",1]
[33,null,"卡件","UPVCΦ110 吊卡\n（配焊钉）","套",202]
[35,null,"伸缩节","UPVCΦ110伸缩节","只",76]
[36,null,"45度弯头","UPVCΦ110 450弯头","只",50]
[34,null,"PVC电工管","Φ20 ","m",41]
[null,null,"合计",{"$nulls":4},{"$f":"SUM(H3:H21)","v":360.876},{"$f":"SUM(I3:I21)","v":237},null,{"$f":"SUM(K3:K21)","v":901.0120000000001}]

{"sheet":"钢结构清单","index":1,"n_rows":204,"n_cols":6,"rows_kept":204}
[]
["钢结构明细清单"]
["名称","单位","数量","净重（kg)","长宽高","体积(m3)"]
["钢柱-1-下","根",1,2171.1,"10.71*1.62*0.575",9.98]
["钢柱-1-上","根",1,552.5,"3.878*0.825*0.816",2.61]
["钢柱-2-下","根",1,2318.5,"10.71*2.1*0.575",12.93]
["钢柱-2-上","根",1,749,"5.67*0.71*0.78",3.14]
["钢柱-3-下","根",1,2171.1,"10.71*1.62*0.575",9.98]
["钢柱-3-上","根",1,552.5,"3.878*0.825*0.816",2.61]
["钢柱-4-下","根",1,2137.5,"10.71*1.62*0.35",6.07]
["钢柱-4-上","根",1,547.9,"3.878*0.825*0.811",2.59]
["钢柱-5-下","根",1,2280.9,"10.71*2.1*0.35",7.87]
["钢柱-5-上","根",1,744.3,"5.67*0.71*0.794",3.2]
["钢柱-6-下","根",1,2137.5,"10.71*1.62*0.35",6.07]
["钢柱-6-上","根",1,547.9,"3.878*0.825*0.811",2.59]
["钢柱-7-下","根",1,2137.5,"10.71*1.62*0.35",6.07]
["钢柱-7-上","根",1,535.6,"3.878*0.825*0.79",2.53]
["钢柱-8-下","根",1,2280.9,"10.71*2.1*0.35",7.87]
["钢柱-8-上","根",1,723.3,"5.415*0.71*0.79",3.04]
["钢柱-9-下","根",1,2137.5,"10.71*1.62*0.35",6.07]
["钢柱-9-上","根",1,535.6,"3.878*0.825*0.79",2.53]
["钢柱-10-下","根",1,2184,"10.71*1.62*0.595",10.32]
["钢柱-10-上","根",1,547.9,"3.878*0.825*0.811",2.59]
["钢柱-11-下","根",1,2318.4,"10.71*2.1*0.595",13.38]
["钢柱-11-上","根",1,736.6,"5.415*0.71*0.79",3.04]
["钢柱-12-下","根",1,2175,"10.71*1.62*0.595",10.32]
["钢柱-12-上","根",1,547.9,"3.878*0.825*0.811",2.59]
["钢柱-13-下","根",1,2184,"10.71*1.62*0.595",10.32]
["钢柱-13-上","根",1,547.9,"3.878*0.825*0.811",2.59]
["钢柱-14-下","根",1,2318.4,"10.71*2.1*0.595",13.38]
["钢柱-14-上","根",1,736.6,"5.415*0.71*0.79",3.04]
["钢柱-15-下","根",1,2187,"10.71*1.62*0.595",10.32]
["钢柱-15-上","根",1,547.9,"3.878*0.825*0.811",2.59]
["钢柱-16-下","根",1,2146.6,"10.71*1.62*0.35",6.07]
["钢柱-16-上","根",1,535.6,"3.878*0.825*0.79",2.53]
["钢柱-17-下","根",1,2280.9,"10.71*2.1*0.35",7.87]
["钢柱-17-上","根",1,723.3,"5.415*0.71*0.79",3.04]
["钢柱-18-下","根",1,2146.6,"10.71*1.62*0.35",6.07]
["钢柱-18-上","根",1,535.6,"3.878*0.825*0.79",2.53]
["钢柱-19-下","根",1,2175,"10.71*1.62*0.595",10.32]
["钢柱-19-上","根",1,547.9,"3.878*0.825*0.811",2.59]
["钢柱-20-下","根",1,2318.4,"10.71*2.1*0.595",13.38]
["钢柱-20-上","根",1,736.6,"5.415*0.71*0.79",3.04]
["钢柱-21-下","根",1,2184,"10.71*1.62*0.595",10.32]
["钢柱-21-上","根",1,547.9,"3.878*0.825*0.811",2.59]
["钢柱-22-下","根",1,2174.8,"10.71*1.62*0.595",10.32]
["钢柱-22-上","根",1,547.9,"3.878*0.825*0.811",2.59]
["钢柱-23-下","根",1,2789.9,"10.91*2.1*0.62",14.2]
["钢柱-23-上","根",1,713.8,"5.215*0.71*0.79",2.93]
["钢柱-24-下","根",1,2183.8,"10.71*1.62*0.595",10.32]
["钢柱-24-上","根",1,547.9,"3.878*0.825*0.811",2.59]
["钢柱-25-下","根",1,2137.2,"10.71*1.62*0.35",6.07]
["钢柱-25-上","根",1,535.6,"3.878*0.825*0.79",2.53]
["钢柱-26-下","根",1,2752.4,"10.91*2.1*0.4",9.16]
["钢柱-26-上","根",1,700.5,"5.215*0.71*0.79",2.93]
["钢柱-27-下","根",1,2146.2,"10.71*1.62*0.35",6.07]
["钢柱-27-上","根",1,535.6,"3.878*0.825*0.79",2.53]
["钢柱-28-下","根",1,2137.2,"10.71*1.62*0.35",6.07]
["钢柱-28-上","根",1,535.6,"3.878*0.825*0.79",2.53]
["钢柱-29-下","根",1,2752.4,"10.91*2.1*0.4",9.16]
["钢柱-29-上","根",1,700.5,"5.215*0.71*0.79",2.93]
["钢柱-30-下","根",1,2149.3,"10.71*1.62*0.35",6.07]
["钢柱-30-上","根",1,535.6,"3.878*0.825*0.79",2.53]
["钢柱-31-下","根",1,2137.5,"10.71*1.62*0.35",6.07]
["钢柱-31-上","根",1,547.9,"3.878*0.825*0.811",2.59]
["钢柱-32-下","根",1,2280.9,"10.71*2.1*0.35",7.87]
["钢柱-32-上","根",1,744.3,"5.67*0.71*0.794",3.2]
["钢柱-33-下","根",1,2137.5,"10.71*1.62*0.35",6.07]
["钢柱-33-上","根",1,547.9,"3.878*0.825*0.811",2.59]
["钢柱-34-下","根",1,2171.1,"10.71*1.62*0.575",9.98]
["钢柱-34-上","根",1,552.5,"3.878*0.825*0.816",2.61]
["钢柱-35-下","根",1,2318.5,"10.71*2.1*0.575",12.93]
["钢柱-35-上","根",1,749,"5.67*0.71*0.78",3.14]
["钢柱-36-下","根",1,2171.1,"10.71*1.62*0.575",9.98]
["钢柱-36-上","根",1,552.5,"3.878*0.825*0.816",2.61]
["钢梁-1-上","根",1,892.1,"8.182*0.978*0.405",3.24]
["钢梁-1-下","根",1,934.5,"9.524*0.944*0.405",4.59]
["钢梁-2-上","根",1,892.1,"8.182*0.978*0.405",3.24]
["钢梁-2-下","根",1,934.5,"9.524*0.944*0.405",4.59]
["钢梁-3-上","根",1,911,"8.182*0.848*0.51",3.54]
["钢梁-3-下","根",1,937.1,"9.524*0.803*0.51",3.9]
["钢梁-4-上","根",1,911,"8.182*0.848*0.51",3.54]
["钢梁-4-下","根",1,937.1,"9.524*0.803*0.51",3.9]
["钢梁-5-上","根",1,817.7,"8.182*0.848*0.51",3.54]
["钢梁-5-下","根",1,920.8,"9.524*0.803*0.51",3.9]
["钢梁-6-上","根",1,817.7,"8.182*0.848*0.51",3.54]
["钢梁-6-下","根",1,920.8,"9.524*0.803*0.51",3.9]
["钢梁-7-上","根",1,869.6,"8.182*0.848*0.51",3.54]
["钢梁-7-下","根",1,937.1,"9.524*0.803*0.51",3.9]
["钢梁-8-上","根",1,869.6,"8.182*0.848*0.51",3.54]
["钢梁-8-下","根",1,937.1,"9.524*0.803*0.51",3.9]
["钢梁-9-上","根",1,869.6,"8.182*0.848*0.51",3.54]
["钢梁-9-下","根",1,937.1,"9.524*0.803*0.51",3.9]
["钢梁-10-上","根",1,869.6,"8.182*0.848*0.51",3.54]
["钢梁-10-下","根",1,937.1,"9.524*0.803*0.51",3.9]
["钢梁-11-上","根",1,817.7,"8.182*0.848*0.51",3.54]
["钢梁-11-下","根",1,920.8,"9.524*0.803*0.51",3.9]
["钢梁-12-上","根",1,817.7,"8.182*0.848*0.51",3.54]
["钢梁-12-下","根",1,920.8,"9.524*0.803*0.51",3.9]
["钢梁-13-上","根",1,869.6,"8.182*0.848*0.51",3.54]
["钢梁-13-下","根",1,937.1,"9.524*0.803*0.51",3.9]
["钢梁-14-上","根",1,869.6,"8.182*0.848*0.51",3.54]
["钢梁-14-下","根",1,937.1,"9.524*0.803*0.51",3.9]
["钢梁-15-上","根",1,869.6,"8.182*0.848*0.51",3.54]
["钢梁-15-下","根",1,937.1,"9.524*0.803*0.51",3.9]
["钢梁-16-上","根",1,869.6,"8.182*0.848*0.51",3.54]
["钢梁-16-下","根",1,937.1,"9.524*0.803*0.51",3.9]
["钢梁-17-上","根",1,817.7,"8.182*0.848*0.51",3.54]
["钢梁-17-下","根",1,920.8,"9.524*0.803*0.51",3.9]
["钢梁-18-上","根",1,817.7,"8.182*0.848*0.51",3.54]
["钢梁-18-下","根",1,920.8,"9.524*0.803*0.51",3.9]
["钢梁-19-上","根",1,817.7,"8.182*0.848*0.51",3.54]
["钢梁-19-下","根",1,920.8,"9.524*0.803*0.51",3.9]
["钢梁-20-上","根",1,817.7,"8.182*0.848*0.51",3.54]
["钢梁-20-下","根",1,920.8,"9.524*0.803*0.51",3.9]
["钢梁-21-上","根",1,911,"8.182*0.848*0.51",3.54]
["钢梁-21-下","根",1,937.1,"9.524*0.803*0.51",3.9]
["钢梁-22-上","根",1,911,"8.182*0.848*0.51",3.54]
["钢梁-22-下","根",1,937.1,"9.524*0.803*0.51",3.9]
["钢梁-23-上","根",1,892.1,"8.182*0.978*0.405",3.24]
["钢梁-23-下","根",1,934.5,"9.524*0.944*0.405",4.59]
["钢梁-24-上","根",1,892.1,"8.182*0.978*0.405",3.24]
["钢梁-24-下","根",1,934.5,"9.524*0.944*0.405",4.59]
["箱柱-1","根",1,1045.5,"8.3*0.49*0.395",1.61]
["箱柱-2","根",1,1045.5,"8.3*0.49*0.395",1.61]
["箱柱-3","根",1,1040.1,"8.3*0.395*0.395",1.3]
["箱柱-4","根",1,1040.1,"8.3*0.395*0.395",1.3]
["箱柱-5","根",1,1040.1,"8.3*0.395*0.395",1.3]
["箱柱-6","根",1,1051.2,"8.3*0.56*0.395",1.84]
["吊车梁-1","根",4,4035.2,"7.64*0.77*0.35",2.06]
["吊车梁-2","根",36,35413.2,"7.49*0.77*0.35",2.02]
["吊车梁-3","根",4,4035.2,"7.64*0.77*0.35",2.06]
["平台梁-1","根",1,78.5,"1.335*0.2*0.294",0.08]
["平台梁-2","根",1,90.2,"1.546*0.2*0.294",0.09]
["平台梁-3","根",1,138.1,"2.475*0.2*0.294",0.15]
["平台梁-4","根",1,81.4,"1.46*0.2*0.294",0.09]
["平台梁-5","根",7,3108,"7.96*0.2*0.294",0.47]
["平台梁-6","根",1,448,"7.96*0.2*0.294",0.47]
["平台梁-7","根",2,514,"3.47*0.27*0.45",0.42]
["平台梁-8","根",1,262,"3.47*0.27*0.45",0.42]
["平台梁-9","根",1,264.1,"3.47*0.27*0.45",0.42]
["平台梁-10","根",2,513.8,"3.47*0.27*0.45",0.42]
["平台梁-11","根",1,557.4,"7.22*0.27*0.45",0.88]
["平台梁-12","根",1,557.4,"7.22*0.27*0.45",0.88]
["平台梁-13","根",1,557.4,"7.22*0.27*0.45",0.88]
["平台梁-14","根",1,557.4,"7.22*0.27*0.45",0.88]
["平台梁-15","根",2,462.4,"3.47*0.27*0.4",0.37]
["平台梁-16","根",2,462.4,"3.47*0.27*0.4",0.37]
["平台梁-17","根",2,462.4,"3.47*0.27*0.4",0.37]
["平台梁-18","根",1,491.9,"7.22*0.27*0.4",0.78]
["平台梁-19","根",1,491.9,"7.22*0.27*0.4",0.78]
["平台梁-20","根",1,491.9,"7.22*0.27*0.4",0.78]
["平台梁-21","根",1,491.9,"7.22*0.27*0.4",0.78]
["抗风柱-1-下","根",1,677.8,"8.842*0.5*0.6",2.65]
["抗风柱-1-上","根",1,339.6,"4.672*0.25*0.62",0.72]
["抗风柱-2-下","根",1,677.8,"8.842*0.5*0.6",2.65]
["抗风柱-2-上","根",1,382.4,"5.239*0.25*0.62",0.81]
["抗风柱-3-下","根",1,677.8,"8.842*0.5*0.6",2.65]
["抗风柱-3-上","根",1,382.4,"5.239*0.25*0.62",0.81]
["抗风柱-4-下","根",1,677.8,"8.842*0.5*0.6",2.65]
["抗风柱-4-上","根",1,339.6,"4.672*0.25*0.62",0.72]
["抗风柱-5-下","根",1,677.8,"8.842*0.5*0.6",2.65]
["抗风柱-5-上","根",1,339.6,"4.672*0.25*0.62",0.72]
["抗风柱-6-下","根",1,677.8,"8.842*0.5*0.6",2.65]
["抗风柱-6-上","根",1,382.4,"5.239*0.25*0.62",0.81]
["抗风柱-7-下","根",1,677.8,"8.842*0.5*0.6",2.65]
["抗风柱-7-上","根",1,382.4,"5.239*0.25*0.62",0.81]
["抗风柱-8-下","根",1,677.8,"8.842*0.5*0.6",2.65]
["抗风柱-8-上","根",1,339.6,"4.672*0.25*0.62",0.72]
["天沟-1","件",2,224.4,"7.91*0.5*0.55",2.18]
["天沟-2","件",2,224.4,"7.91*0.5*0.55",2.18]
["天沟-3","件",18,1886.4,"7.5*0.5*0.55",2.06]
["天窗架-1","件",4,2049.2,"2.004*8.016*0.4",6.43]
["天窗架-2","件",2,1007.8,"2.004*8.016*0.3",4.82]
["天窗架-3","件",4,2000.8,"2.004*8.016*0.4",6.43]
["天沟托架-1","件",4,494.4,"7.65*0.25*0.53",1.01]
["天沟托架-2","件",18,2178,"7.5*0.25*0.53",0.99]
["天沟挑梁","件",24,355.3,"0.53*0.1*0.2",0.01]
["系杆-1","件",81,11583,"7.19*0.22*0.22",0.35]
["系杆-2","件",8,880.8,"5.455*0.22*0.22",0.26]
["系杆-3","件",4,458.8,"5.7*0.22*0.22",0.28]
["系杆-4","件",18,1893.6,"7.33*0.2*0.2",0.29]
["雨棚挑梁-1","件",16,152,"1.22*0.3*0.2",0.07]
["雨棚挑梁-2","件",2,55,"1.12*0.3*0.2",0.07]
["水平支撑-1","件",44,4202,"9.015*0.11*0.312",0.31]
["水平支撑-2","件",16,1541.6,"9.106*0.11*0.312",0.31]
["水平支撑-3","件",8,652,"7.56*0.11*0.288",0.24]
["水平支撑-4","件",8,658.4,"7.641*0.11*0.291",0.24]
["水平支撑-5","件",8,759.6,"8.955*0.11*0.312",0.31]
["柱间支撑-1","件",10,4000,"10.049*0.644*0.31",2]
["柱间支撑-2","件",2,800,"10.049*0.64*0.31",2]
["柱间支撑-3"]
["柱间支撑-4","件",16,2048.8,"7.422*0.19*0.23",0.32]
["柱间支撑-5","件",8,1116.4,"8.102*0.19*0.23",0.35]
["制动板-1","件",22,10934,"7.06*0.986*0.108",0.75]
["制动板-2","件",11,8831.9,"7.06*1.34*0.108",1.02]
["制动梁-1","件",22,5154.6,"7.48*0.08*0.25",0.15]
["C20A","件",4,16.4,"0.18*0.2*0.068",0.01]
["C20A","件",16,1846.4,"5.1*0.2*0.068",0.07]
["C20A","件",8,1084.8,"5.99*0.2*0.068",0.08]
["C22A","件",2,55,"1.1*0.22*0.077",0.02]
["C22A","件",4,300,"3*0.22*0.077",0.05]
["钢梯","件",1,584.3,"5.789*0.16*1.126",1.04]
["合计",null,{"$f":"SUM(C4:C203)","v":635},{"$f":"SUM(D4:D203)","v":284887.5},null,693.7699999999984]

{"sheet":"C型钢清单","index":2,"n_rows":21,"n_cols":8,"rows_kept":21,"merged":[[0,1,0,7]]}
["C型钢明细清单"]
["中文名称","单位","数量","发货状态","单重（kg)","毛重\n（t）","长×宽×高（m）","体积（m3)"]
["C型钢","件",1,{"$nulls":3},"7.5*0.8*0.6",{"v":4.5,"d":"4.50"}]
["C型钢","件",1,{"$nulls":3},"7.5*0.85*0.8",{"v":5.1,"d":"5.10"}]
["C型钢","件",1,{"$nulls":3},"7.5*0.76*0.8",4.56]
["C型钢","件",1,{"$nulls":3},"7.9*0.81*0.8",5.12]
["C型钢","件",1,{"$nulls":3},"7.5*0.8*0.55",{"v":3.3,"d":"3.30"}]
["C型钢","件",1,{"$nulls":3},"7.5*0.8*0.78",4.68]
["C型钢","件",1,{"$nulls":3},"7.7*0.53*0.25",1.02]
["C型钢","件",1,{"$nulls":3},"8*0.8*0.75",{"v":4.8,"d":"4.80"}]
["C型钢","件",1,{"$nulls":3},"7.5*0.77*0.75",4.33]
["C型钢","件",1,{"$nulls":3},"7.5*0.7*0.75",3.93]
["C型钢","件",1,{"$nulls":3},"6.5*0.65*0.68",2.87]
["C型钢","件",1,{"$nulls":3},"6*0.86*0.68",3.51]
["C型钢","件",1,{"$nulls":3},"2*0.28*0.45",0.25]
["C型钢","件",1,{"$nulls":3},"7.5*0.76*0.8",{"v":4.5,"d":"4.50"}]
["C型钢","件",1,{"$nulls":3},"8*0.65*0.75",{"v":3.9,"d":"3.90"}]
["C型钢","件",1,{"$nulls":3},"8*0.55*0.32",{"v":1.408,"d":"1.41"}]
["C型钢","件",1,{"$nulls":3},"8*0.55*0.32",{"v":1.408,"d":"1.41"}]
["C型钢","件",1,{"$nulls":3},"6.5*0.5*0.16",0.52]
["合计",null,{"$f":"SUM(C3:C20)","v":18},null,null,35.525,null,{"$f":"SUM(H3:H20)","v":{"v":59.705999999999996,"d":"59.71"}}]